建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山东晋煤明升达化工有限公司                    填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 1×CB18MW+1×CB30MW抽背压热电联产机组项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 宁阳化工产业园 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 87 热电联产 4412 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √ 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度117.133 纬度36.918 |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年供热量1228.85万GJ，年发电量237GWh |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年供热量466.65万GJ，年发电量90GWh | 环评单位 |  | 山东德达环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 山东省环境保护厅 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 鲁环审[2020]30号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 供热工程2017年9月，热电联产机组2020年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年11月 | 排污许可证申领时间 |  | 2017年12月18日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 东华工程科技股份有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 西安航天源动力工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 913709216894825982001P |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东德达环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东东晟环境监测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常运行 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 88160 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 16103 | 所占比例（%） |  | 18.27 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 83906 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 17635.5 | 所占比例（%） |  | 21.02 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 33.8 | 废气治理（万元） | 16402.4 | 噪声治理（万元） |  | 21.5 | 固体废物治理（万元） |  | 423.6 | 绿化及生态（万元） |  | 37.5 | 其他（万元） | 716.7 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 山东晋煤明升达化工有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 913709216894825982 | 验收时间 |  | 2021年3月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0.315 | 0.315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  | 534322.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 10 | 35 |  |  |  | 51 | 170.422 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 3.3 | 5 |  |  |  | 17.34 | 24.030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 29 | 50 |  |  |  | 154.02 | 253.027 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升