## 废水
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2020-02-01 | 7.81 | 0.0486 | 0.144 | 0.000893 | 6216 | 8.15 |  |  |  |  | 9.65 | 0.06
2020-02-02 | 13.4 | 0.0764 | 0.136 | 0.000778 | 5709 | 8.13 |  |  |  |  | 9.67 | 0.0552
2020-02-03 | 15.5 | 0.0911 | 0.239 | 0.0014 | 5867 | 8.17 |  |  |  |  | 9.28 | 0.0544
2020-02-04 | 15.6 | 0.0957 | 0.164 | 0.00101 | 6149 | 8.14 |  |  |  |  | 8.79 | 0.0541
2020-02-05 | 8.99 | 0.0549 | 0.215 | 0.00132 | 6110 | 8.18 |  |  |  |  | 9.71 | 0.0593
2020-02-06 | 15.3 | 0.0957 | 0.298 | 0.00187 | 6265 | 8.13 |  |  |  |  | 9.46 | 0.0593
2020-02-07 | 16.1 | 0.0874 | 0.606 | 0.00329 | 5434 | 8.03 |  |  |  |  | 11.1 | 0.0602
2020-02-08 | 8.67 | 0.0486 | 0.72 | 0.00403 | 5605 | 8.15 |  |  |  |  | 11.5 | 0.0645
2020-02-09 | 11.3 | 0.0576 | 0.507 | 0.00258 | 5100 | 8.15 |  |  |  |  | 11.6 | 0.0591
2020-02-10 | 12.4 | 0.0741 | 0.306 | 0.00182 | 5959 | 8.08 |  |  |  |  | 10.9 | 0.0652
2020-02-11 | 3.26 | 0.0181 | 0.17 | 0.000944 | 5562 | 8.11 |  |  |  |  | 11.2 | 0.0625
2020-02-12 | 14.6 | 0.0817 | 0.151 | 0.000845 | 5604 | 8.02 |  |  |  |  | 10.5 | 0.059
2020-02-13 | 17.4 | 0.106 | 0.122 | 0.000741 | 6095 | 8.08 |  |  |  |  | 9.91 | 0.0604
2020-02-14 | 11.4 | 0.0667 | 0.122 | 0.000713 | 5847 | 8.15 |  |  |  |  | 10.5 | 0.0615
2020-02-15 | 16.8 | 0.118 | 0.15 | 0.00106 | 7070 | 8.14 |  |  |  |  | 8.76 | 0.062
2020-02-16 | 18.6 | 0.0998 | 0.105 | 0.000562 | 5362 | 8.12 |  |  |  |  | 9.52 | 0.051
2020-02-17 | 16.9 | 0.0952 | 0.108 | 0.000609 | 5617 | 8.11 |  |  |  |  | 9.74 | 0.0547
2020-02-18 | 13.9 | 0.0766 | 0.117 | 0.000647 | 5526 | 8.07 |  |  |  |  | 11.2 | 0.0618
2020-02-19 | 12.5 | 0.0746 | 0.0872 | 0.000519 | 5954 | 8.07 |  |  |  |  | 11.6 | 0.0693
2020-02-20 | 17.7 | 0.0955 | 0.136 | 0.000738 | 5409 | 8.12 |  |  |  |  | 12.1 | 0.0652
2020-02-21 | 8.01 | 0.0399 | 0.238 | 0.00119 | 4984 | 8.11 |  |  |  |  | 11.8 | 0.059
2020-02-22 | 19 | 0.104 | 0.375 | 0.00206 | 5496 | 8.15 |  |  |  |  | 11.6 | 0.0637
2020-02-23 | 15.5 | 0.0831 | 0.224 | 0.0012 | 5361 | 8.12 |  |  |  |  | 11.8 | 0.0634
2020-02-24 | 13.4 | 0.073 | 0.0417 | 0.000228 | 5460 | 8.03 |  |  |  |  | 12.5 | 0.0684
2020-02-25 | 19.9 | 0.115 | 0.18 | 0.00104 | 5798 | 8.16 |  |  |  |  | 11.9 | 0.0688
2020-02-26 | 18.3 | 0.0975 | 0.163 | 0.000871 | 5328 | 8.02 |  |  |  |  | 12 | 0.0641
2020-02-27 | 17.6 | 0.104 | 0.0951 | 0.000562 | 5908 | 8.17 |  |  |  |  | 9.7 | 0.0573
2020-02-28 | 15.2 | 0.105 | 0.0291 | 0.000201 | 6886 | 8.14 |  |  |  |  | 10.1 | 0.0696
2020-02-29 | 17.8 | 0.108 | 0.0181 | 0.00011 | 6078 | 8.12 |  |  |  |  | 10.9 | 0.0661
平均值 | 14.2 | 0.0825 | 0.206 | 0.0012 | 5785 | 8.11 |  |  |  |  | 10.7 | 0.0613
最大值 | 19.9 | 0.118 | 0.72 | 0.004 | 7070 | 8.18 |  |  |  |  | 12.5 | 0.0696
最小值 | 3.26 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0001 | 4984 | 8.02 |  |  |  |  | 8.76 | 0.051
累计值 |  | 2.39 |  | 0.0337 | 167759 | [6 empty] | 1.78

## 废气
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2020-02-01 | 1.91 | 1.75 | 0.0044 | 64 | 58.5 | 0.149 |  |  |  | 5.79 | 5.27 | 0.0135 | 7.81 | 2331537 | 4.88 | [6 empty] | 52.2 | 5.89 |  | 0
2020-02-02 | 3.17 | 2.96 | 0.0081 | 57.8 | 53.9 | 0.146 |  |  |  | 6.01 | 5.6 | 0.0152 | 8.08 | 2531549 | 5.31 | [6 empty] | 52.4 | 8.56 |  | 0
2020-02-03 | 5.16 | 5.02 | 0.013 | 57.4 | 56 | 0.146 |  |  |  | 5.85 | 5.7 | 0.0149 | 8.67 | 2545842 | 5.3 | [6 empty] | 51.2 | 9.18 |  | 0
2020-02-04 | 4.42 | 4.11 | 0.0114 | 53.6 | 49.8 | 0.138 |  |  |  | 5.7 | 5.28 | 0.0146 | 8.03 | 2567091 | 5.35 | [6 empty] | 51.6 | 10.6 |  | 0
2020-02-05 | 6.52 | 6.36 | 0.0169 | 55.9 | 54.2 | 0.146 |  |  |  | 5.37 | 5.18 | 0.014 | 8.57 | 2607961 | 5.42 | [6 empty] | 51
2020-02-06 | 4.01 | 3.87 | 0.0104 | 55.7 | 53.9 | 0.144 |  |  |  | 5.42 | 5.24 | 0.0141 | 8.57 | 2588074 | 5.38 | [6 empty] | 51.3 | 4.8 |  | 0
2020-02-07 | 2.87 | 2.71 | 0.0071 | 57 | 54.4 | 0.14 |  |  |  | 5.29 | 5.04 | 0.013 | 8.4 | 2455891 | 5.13 | [6 empty] | 51.8 | 7.28 |  | 0
2020-02-08 | 5.67 | 5.27 | 0.0138 | 57.6 | 53.8 | 0.141 |  |  |  | 5.72 | 5.33 | 0.014 | 8.11 | 2448844 | 5.13 | [6 empty] | 52.2 | 7.41 |  | 0
2020-02-09 | 7.45 | 6.99 | 0.0169 | 56.3 | 52.7 | 0.127 |  |  |  | 5.81 | 5.4 | 0.013 | 8.06 | 2265542 | 4.73 | [6 empty] | 51.9 | 17.9 |  | 0
2020-02-10 | 8.39 | 7.42 | 0.0174 | 56.9 | 50.6 | 0.12 |  |  |  | 6.09 | 5.39 | 0.0128 | 7.44 | 2107962 | 4.42 | [6 empty] | 52.6 | 18.6 |  | 0
2020-02-11 | 5.78 | 4.95 | 0.0112 | 53.8 | 46.1 | 0.107 |  |  |  | 5.8 | 4.96 | 0.0115 | 6.97 | 1990790 | 4.18 | [6 empty] | 52.7 | 21.4 |  | 0
2020-02-12 | 10.7 | 9.12 | 0.0163 | 51.4 | 43.9 | 0.072 |  |  |  | 5.24 | 4.47 | 0.0071 | 6.91 | 1405727 | 4.15 | [6 empty] | 52.8 | 20.6 |  | 0
2020-02-13 | 15 | 13.4 | 0.0329 | 59.5 | 53.2 | 0.131 |  |  |  | 5.12 | 4.58 | 0.0113 | 7.55 | 2196452 | 4.6 | [6 empty] | 52.7 | 32.3 |  | 0
2020-02-14 | 10.5 | 9.14 | 0.0202 | 54.2 | 47.5 | 0.106 |  |  |  | 4.63 | 4.06 | 0.0091 | 7.3 | 1968036 | 4.93 | [6 empty] | 52.3 | 35.2 |  | 0
2020-02-15 | 2.92 | 2.76 | 0.0027 | 52.7 | 53.5 | 0.0463 |  |  |  | 4.37 | 4.05 | 0.0032 | 9.08 | 876911 | 4.77 | [6 empty] | 46.8 | 9.66 |  | 0
2020-02-16 | 10.9 | 9.23 | 0.0267 | 61.8 | 56.6 | 0.15 |  |  |  | 4.29 | 3.84 | 0.0105 | 7.62 | 2429751 | 5.02 | [6 empty] | 50.4 | 13.4 |  | 0
2020-02-17 | 8.85 | 7.91 | 0.0231 | 56.5 | 51.4 | 0.144 |  |  |  | 4.78 | 4.31 | 0.0123 | 7.7 | 2574823 | 5.4 | [6 empty] | 52.5 | 9.37 |  | 0
2020-02-18 | 16.2 | 14.2 | 0.0431 | 62 | 54.5 | 0.166 |  |  |  | 4.59 | 4.03 | 0.0123 | 7.32 | 2674748 | 5.64 | [6 empty] | 53 | 11.6 |  | 0
2020-02-19 | 15.4 | 14.1 | 0.0409 | 57.6 | 53.3 | 0.152 |  |  |  | 3.57 | 3.29 | 0.0094 | 7.96 | 2637826 | 5.54 | [6 empty] | 52.4 | 15.6 |  | 0
2020-02-20 | 18.5 | 16.9 | 0.0434 | 63 | 57.7 | 0.146 |  |  |  | 3.48 | 3.18 | 0.0081 | 7.84 | 2336542 | 4.88 | [6 empty] | 51.7 | 11.1 |  | 0
2020-02-21 | 14.6 | 12.8 | 0.0323 | 68.6 | 60.4 | 0.154 |  |  |  | 3.41 | 3 | 0.0076 | 7.35 | 2252492 | 4.7 | [6 empty] | 51.9 | 13.2 |  | 0
2020-02-22 | 14.5 | 13.3 | 0.0348 | 64 | 59 | 0.154 |  |  |  | 3.31 | 3.05 | 0.0079 | 7.96 | 2400406 | 4.99 | [6 empty] | 51.2 | 10.6 |  | 0
2020-02-23 | 18.8 | 17.8 | 0.0438 | 55.6 | 52.8 | 0.131 |  |  |  | 3.22 | 3.06 | 0.0076 | 8.33 | 2357550 | 4.91 | [6 empty] | 51.4 | 23.3 |  | 0
2020-02-24 | 15.4 | 14.2 | 0.0368 | 59.3 | 54.6 | 0.141 |  |  |  | 3.21 | 2.97 | 0.0076 | 7.97 | 2381552 | 4.98 | [6 empty] | 52 | 17.9 |  | 0
2020-02-25 | 11.5 | 10.9 | 0.0285 | 57 | 54.3 | 0.141 |  |  |  | 3.14 | 3 | 0.0078 | 8.4 | 2471239 | 5.15 | [6 empty] | 51.5 | 17.4 |  | 0
2020-02-26 | 7.79 | 7.62 | 0.0185 | 62 | 60.9 | 0.148 |  |  |  | 5.22 | 5.14 | 0.0124 | 8.75 | 2493697 | 5.18 | [6 empty] | 51.2
2020-02-27 | 12.1 | 10.8 | 0.032 | 52.7 | 47.2 | 0.14 |  |  |  | 5.72 | 5.12 | 0.0152 | 7.58 | 2650334 | 5.57 | [6 empty] | 52.7 | 1.3 |  | 0
2020-02-28 | 20.2 | 19.3 | 0.0527 | 63.8 | 60.8 | 0.166 |  |  |  | 5.03 | 4.79 | 0.0132 | 8.35 | 2620440 | 5.45 | [6 empty] | 51.2 | 7.32 |  | 0
2020-02-29 | 17.1 | 16.4 | 0.0459 | 61.2 | 59.2 | 0.165 |  |  |  | 5.14 | 4.93 | 0.0138 | 8.51 | 2690733 | 5.59 | [6 empty] | 51 | 4.45 |  | 0
平均值 | 10.2 | 9.36 | 0.0243 | 58.2 | 54 | 0.136 |  |  |  | 4.84 | 4.46 | 0.0113 | 7.97 | 2340012 | 5.06 | [6 empty] | 51.7 | 13.6 |  | 0
最大值 | 20.2 | 19.3 | 0.0527 | 68.6 | 60.9 | 0.166 |  |  |  | 6.09 | 5.7 | 0.0152 | 9.08 | 2690733 | 5.64 | [6 empty] | 53 | 35.2 |  | 0
最小值 | 1.91 | 1.75 | 0.0027 | 51.4 | 43.9 | 0.0463 |  |  |  | 3.14 | 2.97 | 0.0032 | 6.91 | 876911 | 4.15 | [6 empty] | 46.8 | 1.3 |  | 0
累计值 |  |  | 0.705 |  |  | 3.96 | [5 empty] | 0.327 |  | 67860339 | [10 empty] | 0
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2020-02-01 | 5.41 | 5.12 | 0.0192 | 60.5 | 57.4 | 0.216 |  |  |  | 1.46 | 1.39 | 0.0041 | 8.31 | 3557154 | 7.59 | [6 empty] | 53.6 | 25.4 |  | 0
2020-02-02 | 6.68 | 6.49 | 0.0239 | 63 | 61.3 | 0.224 |  |  |  | 1.24 | 1.21 | 0.0031 | 8.62 | 3555796 | 7.54 | [6 empty] | 53.3 | 22.9 |  | 0
2020-02-03 | 5.53 | 4.91 | 0.0199 | 54.3 | 48.1 | 0.195 |  |  |  | 1.21 | 1.08 | 0.0043 | 7.47 | 3600322 | 7.66 | [6 empty] | 53.9 | 24.7 |  | 0
2020-02-04 | 8.17 | 6.9 | 0.0273 | 59.8 | 51.2 | 0.2 |  |  |  | 1.13 | 0.957 | 0.0024 | 6.85 | 3352483 | 7.12 | [6 empty] | 53.4 | 35.2 |  | 0
2020-02-05 | 5.54 | 4.63 | 0.0175 | 59.3 | 49.7 | 0.186 |  |  |  | 1.43 | 1.2 | 0.0028 | 6.62 | 3139238 | 6.69 | [6 empty] | 53.4 | 30.5 |  | 0
2020-02-06 | 5.89 | 5.15 | 0.0207 | 60.1 | 52.7 | 0.211 |  |  |  | 2.24 | 1.97 | 0.0079 | 7.33 | 3512594 | 7.5 | [6 empty] | 53.8 | 22.7 |  | 0
2020-02-07 | 6.16 | 5.67 | 0.0219 | 60.4 | 55.3 | 0.214 |  |  |  | 2.09 | 1.92 | 0.0074 | 7.91 | 3549614 | 7.56 | [6 empty] | 53.9 | 21.4 |  | 0
2020-02-08 | 5.9 | 5.39 | 0.0208 | 60.6 | 55.6 | 0.214 |  |  |  | 1.21 | 1.12 | 0.0043 | 7.86 | 3530027 | 7.53 | [6 empty] | 54.1 | 21.7 |  | 0
2020-02-09 | 7.27 | 6.34 | 0.0244 | 55.7 | 48.8 | 0.187 |  |  |  | 0.993 | 0.87 | 0.0033 | 7.27 | 3346331 | 7.17 | [6 empty] | 54.4 | 25.4 |  | 0
2020-02-10 | 8.28 | 7.19 | 0.0275 | 61.1 | 53.2 | 0.201 |  |  |  | 0.959 | 0.836 | 0.0032 | 7.19 | 3278197 | 7 | [6 empty] | 54.1 | 30.4 |  | 0
2020-02-11 | 6.55 | 5.52 | 0.0227 | 55.8 | 47.2 | 0.192 |  |  |  | 0.935 | 0.788 | 0.0032 | 6.76 | 3448026 | 7.37 | [6 empty] | 54.1 | 32.4 |  | 0
2020-02-12 | 8.42 | 7.22 | 0.0269 | 66.6 | 57.4 | 0.211 |  |  |  | 0.922 | 0.795 | 0.003 | 7.05 | 3339625 | 7.09 | [6 empty] | 54.3 | 27.7 |  | 0
2020-02-13 | 9.12 | 7.98 | 0.0246 | 63.2 | 55.8 | 0.209 |  |  |  | 0.943 | 0.833 | 0.0031 | 7.39 | 3301950 | 7.06 | [6 empty] | 53.6 | 46.9 |  | 0
2020-02-14 | 8.84 | 8.22 | 0.0258 | 55.8 | 51.8 | 0.163 |  |  |  | 0.874 | 0.814 | 0.0025 | 8.1 | 2915401 | 7.39 | [6 empty] | 52.5 | 32.7 |  | 0
2020-02-16 | 0.895 | 1 | 0.0002 | 61.5 | 72.6 | 0.0641 |  |  |  | 1.35 | 1.62 | 0.0013 | 10.9 | 1052472 | 6.52 | [6 empty] | 49.3 | 24.3 |  | 0
2020-02-17 | 6.32 | 6.24 | 0.0109 | 58.2 | 64.5 | 0.175 |  |  |  | 1.59 | 1.76 | 0.0048 | 10 | 3051494 | 6.44 | [6 empty] | 51.9 | 30 |  | 0
2020-02-18 | 6.37 | 6.1 | 0.0179 | 69.8 | 66.9 | 0.196 |  |  |  | 1.01 | 0.972 | 0.0029 | 8.46 | 2806826 | 6 | [6 empty] | 53.4 | 28.7 |  | 0
2020-02-19 | 1.65 | 1.41 | 0.0045 | 73 | 65.1 | 0.2 |  |  |  | 1.04 | 0.933 | 0.0029 | 7.45 | 2754866 | 5.95 | [6 empty] | 54.6 | 37.7 |  | 0
2020-02-20 | 1.03 | 0.905 | 0.0019 | 80.4 | 69 | 0.208 |  |  |  | 1.23 | 1.06 | 0.0032 | 7.01 | 2579434 | 5.58 | [6 empty] | 55.1 | 25.3 |  | 0
2020-02-21 | 6.35 | 5.55 | 0.0103 | 81.4 | 69.6 | 0.199 |  |  |  | 1.14 | 0.972 | 0.0028 | 6.93 | 2444087 | 5.35 | [6 empty] | 56.5 | 25 |  | 0
2020-02-22 | 7.96 | 6.77 | 0.0216 | 69.1 | 59.2 | 0.188 |  |  |  | 1.44 | 1.23 | 0.0039 | 7 | 2713729 | 5.89 | [6 empty] | 56.1 | 27.4 |  | 0
2020-02-23 | 16 | 12.7 | 0.0411 | 60 | 47.8 | 0.156 |  |  |  | 1.7 | 1.35 | 0.0044 | 5.9 | 2592604 | 5.62 | [6 empty] | 56.1 | 38.2 |  | 0
2020-02-24 | 12.4 | 10.1 | 0.0336 | 61.8 | 50.4 | 0.168 |  |  |  | 1.74 | 1.42 | 0.0047 | 6.26 | 2703445 | 5.86 | [6 empty] | 56.2 | 31.7 |  | 0
2020-02-25 | 8 | 6.57 | 0.0195 | 70.3 | 58.1 | 0.166 |  |  |  | 1.86 | 1.54 | 0.0045 | 6.42 | 2377340 | 5.16 | [6 empty] | 56.1 | 27.3 |  | 0
2020-02-26 | 1.19 | 0.983 | 0.0021 | 93.4 | 77.2 | 0.166 |  |  |  | 2.14 | 1.77 | 0.0038 | 6.47 | 1919016 | 4.14 | [6 empty] | 56.1 | 27.8 |  | 0
2020-02-27 | 2.06 | 1.94 | 0.0038 | 75.8 | 71.5 | 0.14 |  |  |  | 1.35 | 1.28 | 0.0025 | 8.24 | 1871731 | 5.35 | [6 empty] | 55.3 | 25.3 |  | 0
2020-02-28 | 10.4 | 9.38 | 0.0359 | 49.5 | 45.8 | 0.171 |  |  |  | 1.02 | 0.945 | 0.0036 | 8 | 3479000 | 7.44 | [6 empty] | 54.3 | 20.2 |  | 0
2020-02-29 | 11.9 | 11.4 | 0.0443 | 62.6 | 59.5 | 0.23 |  |  |  | 0.962 | 0.915 | 0.0035 | 8.35 | 3668354 | 7.78 | [6 empty] | 53.3 | 23 |  | 0
平均值 | 6.8 | 5.99 | 0.0204 | 64.4 | 58 | 0.188 |  |  |  | 1.33 | 1.2 | 0.0037 | 7.58 | 2980041 | 6.62 | [6 empty] | 54.2 | 28.3 |  | 0
最大值 | 16 | 12.7 | 0.0443 | 93.4 | 77.2 | 0.23 |  |  |  | 2.24 | 1.97 | 0.0079 | 10.9 | 3668354 | 7.78 | [6 empty] | 56.5 | 46.9 |  | 0
最小值 | 0.895 | 0.905 | 0.0002 | 49.5 | 45.8 | 0.0641 |  |  |  | 0.874 | 0.788 | 0.0013 | 5.9 | 1052472 | 4.14 | [6 empty] | 49.3 | 20.2 |  | 0
累计值 |  |  | 0.571 |  |  | 5.25 | [5 empty] | 0.103 |  | 83441157 | [10 empty] | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2020-02-01 | 13 | 15 | 0.118 | 26.6 | 30.9 | 0.239 |  |  |  | 1.07 | 1.27 | 0.0094 | 8.07 | 9020310 | 5.67 | [6 empty] | 46
2020-02-02 | 13.8 | 16.1 | 0.115 | 26.5 | 31.1 | 0.226 |  |  |  | 0.802 | 0.949 | 0.0064 | 8.19 | 8476844 | 5.34 | [6 empty] | 46
2020-02-03 | 11.1 | 13 | 0.0999 | 25.8 | 30.2 | 0.228 |  |  |  | 0.991 | 1.19 | 0.0084 | 8.16 | 8875247 | 5.59 | [6 empty] | 45.9
2020-02-04 | 11.5 | 13.7 | 0.0996 | 25.6 | 30.6 | 0.227 |  |  |  | 0.915 | 1.12 | 0.0066 | 8.45 | 8818622 | 5.57 | [6 empty] | 45.3
2020-02-05 | 13.9 | 17.1 | 0.128 | 25.7 | 31.9 | 0.237 |  |  |  | 1.17 | 1.47 | 0.0108 | 8.92 | 9183889 | 5.81 | [6 empty] | 44.7
2020-02-06 | 9.76 | 12.3 | 0.092 | 24.4 | 31 | 0.229 |  |  |  | 0.919 | 1.16 | 0.0084 | 9.2 | 9393155 | 5.97 | [6 empty] | 45.2
2020-02-07 | 9.2 | 11.1 | 0.0854 | 26.8 | 32.4 | 0.246 |  |  |  | 0.863 | 1.05 | 0.0077 | 8.61 | 9207154 | 5.83 | [6 empty] | 46.3
2020-02-08 | 5.67 | 6.72 | 0.0538 | 26.6 | 31.6 | 0.253 |  |  |  | 1.25 | 1.51 | 0.0113 | 8.39 | 9551568 | 6.04 | [6 empty] | 46.6
2020-02-09 | 12.2 | 14 | 0.112 | 28.3 | 32.9 | 0.264 |  |  |  | 0.964 | 1.14 | 0.0085 | 8.09 | 9271988 | 5.84 | [6 empty] | 46.6
2020-02-10 | 7.58 | 8.8 | 0.0732 | 24.5 | 28.6 | 0.233 |  |  |  | 0.652 | 0.793 | 0.0059 | 8.15 | 9429714 | 5.95 | [6 empty] | 47
2020-02-11 | 9.72 | 11.3 | 0.0921 | 28.8 | 33.6 | 0.272 |  |  |  | 0.922 | 1.11 | 0.0089 | 8.14 | 9506523 | 6 | [6 empty] | 47
2020-02-12 | 2.86 | 3.31 | 0.0278 | 25.6 | 29.8 | 0.241 |  |  |  | 1.16 | 1.37 | 0.0107 | 8.13 | 9505023 | 6.01 | [6 empty] | 47.4
2020-02-13 | 15 | 17.5 | 0.136 | 29 | 33.7 | 0.264 |  |  |  | 1.35 | 1.56 | 0.0121 | 8.12 | 9465466 | 5.98 | [6 empty] | 47.6
2020-02-14 | 8.12 | 9.82 | 0.0679 | 22.1 | 26.4 | 0.178 |  |  |  | 0.804 | 0.985 | 0.0062 | 8.57 | 8044480 | 5.08 | [6 empty] | 46.5
2020-02-15 | 16.4 | 19.8 | 0.139 | 24.7 | 29.8 | 0.208 |  |  |  | 1.49 | 1.79 | 0.012 | 8.6 | 8426738 | 5.3 | [6 empty] | 44.3
2020-02-16 | 12 | 14.2 | 0.11 | 31.2 | 37.3 | 0.284 |  |  |  | 0.931 | 1.1 | 0.0081 | 8.45 | 9059785 | 5.7 | [6 empty] | 45.3
2020-02-17 | 17.4 | 20.1 | 0.157 | 24.7 | 28.9 | 0.222 |  |  |  | 2.18 | 2.58 | 0.018 | 8.17 | 8962366 | 5.63 | [6 empty] | 45.8
2020-02-18 | 8.8 | 9.98 | 0.0804 | 28.2 | 32.3 | 0.258 |  |  |  | 1.97 | 2.28 | 0.017 | 7.91 | 9137186 | 5.73 | [6 empty] | 46.3
2020-02-19 | 11.9 | 13.5 | 0.111 | 29.6 | 34.1 | 0.282 |  |  |  | 1.97 | 2.27 | 0.0185 | 7.97 | 9441938 | 5.93 | [6 empty] | 46.8
2020-02-20 | 7.03 | 8.14 | 0.0659 | 27.3 | 32.1 | 0.259 |  |  |  | 1.74 | 2.06 | 0.0158 | 8.23 | 9462558 | 5.96 | [6 empty] | 47
2020-02-21 | 9.27 | 10.6 | 0.0835 | 29.9 | 34.5 | 0.267 |  |  |  | 1.45 | 1.7 | 0.013 | 8.01 | 8905268 | 5.6 | [6 empty] | 47.1
2020-02-22 | 5.43 | 6.21 | 0.0511 | 33.8 | 39.2 | 0.311 |  |  |  | 1.64 | 1.92 | 0.0144 | 8.04 | 9192741 | 5.77 | [6 empty] | 46.4
2020-02-23 | 10.7 | 12.1 | 0.0944 | 28.4 | 32.1 | 0.256 |  |  |  | 1.6 | 1.83 | 0.0144 | 7.8 | 9001888 | 5.89 | [6 empty] | 47.1
2020-02-24 | 11.8 | 13.4 | 0.112 | 25.2 | 28.4 | 0.24 |  |  |  | 1.63 | 1.89 | 0.0147 | 7.9 | 9484253 | 5.96 | [6 empty] | 47.7
2020-02-25 | 12.9 | 14.8 | 0.115 | 30.8 | 35.4 | 0.27 |  |  |  | 1.8 | 2.11 | 0.0152 | 8.04 | 8750000 | 5.5 | [6 empty] | 46.8
2020-02-26 | 16.3 | 18.8 | 0.151 | 29.4 | 34.1 | 0.261 |  |  |  | 1.97 | 2.3 | 0.0169 | 8.25 | 8897223 | 5.83 | [6 empty] | 46.4
2020-02-27 | 4.59 | 5.33 | 0.0412 | 30.3 | 35.5 | 0.271 |  |  |  | 0.762 | 0.916 | 0.0065 | 8.23 | 8930867 | 5.86 | [6 empty] | 46.4
2020-02-28 | 4.98 | 5.71 | 0.0457 | 31.1 | 35.7 | 0.284 |  |  |  | 0.72 | 0.85 | 0.0063 | 8.04 | 9130292 | 5.74 | [6 empty] | 46.7
2020-02-29 | 5.48 | 6.25 | 0.05 | 28.7 | 32.7 | 0.257 |  |  |  | 0.762 | 0.888 | 0.0064 | 7.89 | 8925477 | 5.85 | [6 empty] | 47
平均值 | 10.3 | 12 | 0.0933 | 27.6 | 32.3 | 0.251 |  |  |  | 1.26 | 1.49 | 0.011 | 8.23 | 9084778 | 5.76 | [6 empty] | 46.4
最大值 | 17.4 | 20.1 | 0.157 | 33.8 | 39.2 | 0.311 |  |  |  | 2.18 | 2.58 | 0.0185 | 9.2 | 9551568 | 6.04 | [6 empty] | 47.7
最小值 | 2.86 | 3.31 | 0.0278 | 22.1 | 26.4 | 0.178 |  |  |  | 0.652 | 0.793 | 0.0059 | 7.8 | 8044480 | 5.08 | [6 empty] | 44.3
累计值 |  |  | 2.71 |  |  | 7.27 | [5 empty] | 0.318 |  | 263458566