## 废水
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2020-03-01 | 21.6 | 0.115 | 0.0242 | 0.000128 | 5307 | 8.16 |  |  |  |  | 11.5 | 0.0609
2020-03-02 | 18.6 | 0.108 | 0.0361 | 0.000209 | 5800 | 8.15 |  |  |  |  | 9.74 | 0.0565
2020-03-03 | 17.9 | 0.0951 | 0.118 | 0.000626 | 5314 | 8.16 |  |  |  |  | 11.8 | 0.0627
2020-03-04 | 15.7 | 0.102 | 0.144 | 0.000933 | 6498 | 8.12 |  |  |  |  | 10 | 0.0652
2020-03-05 | 15.5 | 0.11 | 0.0659 | 0.000467 | 7088 | 8.02 |  |  |  |  | 10.7 | 0.0757
2020-03-06 | 19 | 0.125 | 0.0238 | 0.000157 | 6605 | 8.21 |  |  |  |  | 11.4 | 0.0754
2020-03-07 | 16.8 | 0.101 | 0.0184 | 0.000111 | 6026 | 8.19 |  |  |  |  | 11.2 | 0.0678
2020-03-08 | 17.9 | 0.109 | 0.0166 | 0.0001 | 6061 | 8.16 |  |  |  |  | 11 | 0.067
2020-03-09 | 21.3 | 0.114 | 0.143 | 0.000767 | 5376 | 8.19 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0546
2020-03-10 | 15.5 | 0.104 | 0.119 | 0.000802 | 6712 | 8.18 |  |  |  |  | 9.12 | 0.0612
2020-03-11 | 14.2 | 0.0843 | 0.0237 | 0.00014 | 5917 | 8.2 |  |  |  |  | 9.74 | 0.0577
2020-03-12 | 7.47 | 0.0422 | 0.0214 | 0.000121 | 5652 | 8.12 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0588
2020-03-13 | 11.1 | 0.0719 | 0.0345 | 0.000225 | 6501 | 8.06 |  |  |  |  | 9.04 | 0.0588
2020-03-14 | 16.3 | 0.0936 | 0.0216 | 0.000124 | 5749 | 8.19 |  |  |  |  | 9.6 | 0.0552
2020-03-15 | 12.1 | 0.0757 | 0.0319 | 0.000199 | 6251 | 8.21 |  |  |  |  | 10.6 | 0.0663
2020-03-16 | 11.8 | 0.0755 | 0.0369 | 0.000237 | 6413 | 8.2 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0669
2020-03-17 | 15.7 | 0.102 | 0.116 | 0.000757 | 6505 | 8.2 |  |  |  |  | 10.1 | 0.0657
2020-03-18 | 11.3 | 0.0705 | 0.138 | 0.00086 | 6212 | 8.2 |  |  |  |  | 10.7 | 0.0666
2020-03-19 | 9.3 | 0.0755 | 0.0887 | 0.000721 | 8126 | 8.2 |  |  |  |  | 11.2 | 0.0908
2020-03-20 | 9.08 | 0.0619 | 0.175 | 0.00119 | 6816 | 8.03 |  |  |  |  | 11.1 | 0.0754
2020-03-21 | 8.03 | 0.0566 | 0.185 | 0.0013 | 7053 | 8.16 |  |  |  |  | 9.36 | 0.066
2020-03-22 | 8.33 | 0.0569 | 0.103 | 0.000703 | 6823 | 8.22 |  |  |  |  | 10.5 | 0.0717
2020-03-23 | 12 | 0.0677 | 0.108 | 0.000608 | 5647 | 8.22 |  |  |  |  | 11.4 | 0.0642
2020-03-24 | 10.3 | 0.0649 | 0.0418 | 0.000264 | 6316 | 8.15 |  |  |  |  | 11.1 | 0.0702
2020-03-25 | 10.5 | 0.0614 | 0.0212 | 0.000124 | 5855 | 8.21 |  |  |  |  | 9.73 | 0.057
2020-03-26 | 11.4 | 0.0702 | 0.0217 | 0.000134 | 6155 | 8.08 |  |  |  |  | 11.4 | 0.0705
2020-03-27 | 20.4 | 0.138 | 0.0246 | 0.000167 | 6780 | 8.15 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0706
2020-03-28 | 15.2 | 0.109 | 0.0358 | 0.000256 | 7164 | 8.15 |  |  |  |  | 9.73 | 0.0697
2020-03-29 | 27.6 | 0.181 | 0.0726 | 0.000476 | 6560 | 8.21 |  |  |  |  | 9.76 | 0.064
2020-03-30 | 10.7 | 0.0621 | 0.0645 | 0.000374 | 5801 | 8.18 |  |  |  |  | 10.6 | 0.0616
2020-03-31 | 4.07 | 0.0241 | 0.019 | 0.000113 | 5919 | 8.2 |  |  |  |  | 11.5 | 0.0679
平均值 | 14.1 | 0.088 | 0.0675 | 0.0004 | 6290 | 8.16 |  |  |  |  | 10.5 | 0.0659
最大值 | 27.6 | 0.181 | 0.185 | 0.0013 | 8126 | 8.22 |  |  |  |  | 11.8 | 0.0908
最小值 | 4.07 | 0.0241 | 0.0166 | 0.0001 | 5307 | 8.02 |  |  |  |  | 9.04 | 0.0546
累计值 |  | 2.73 |  | 0.0134 | 195002 | [6 empty] | 2.04

## Sheet2
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (百帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-03-01 | 16.9 | 15.8 | 0.0452 | 59.4 | 56 | 0.159 |  |  |  | 5.46 | 5.12 | 0.0146 | 8.21 | 2678245 | 5.58 |  |  |  |  | 51.3 | 8.47
2020-03-02 | 22 | 20.9 | 0.0591 | 59.9 | 56.8 | 0.161 |  |  |  | 5.34 | 5.06 | 0.0143 | 8.32 | 2684522 | 5.58 |  |  |  |  | 51.2 | 10.2
2020-03-03 | 18.6 | 16.7 | 0.0478 | 61.4 | 54.8 | 0.155 |  |  |  | 5.46 | 4.89 | 0.0139 | 7.57 | 2547952 | 5.31 |  |  |  |  | 51.6 | 17.8
2020-03-04 | 18.8 | 18.3 | 0.0559 | 61 | 58.9 | 0.181 |  |  |  | 4.93 | 4.78 | 0.0147 | 8.61 | 2991770 | 6.21 |  |  |  |  | 51.1 | 9
2020-03-05 | 16.2 | 16.1 | 0.0433 | 57.6 | 57.2 | 0.153 |  |  |  | 4.05 | 4.02 | 0.0108 | 8.88 | 2660683 | 5.72 |  |  |  |  | 50.2 | 13.2
2020-03-06 | 15.5 | 14.7 | 0.0439 | 53.6 | 51 | 0.152 |  |  |  | 3.94 | 3.74 | 0.0112 | 8.33 | 2839900 | 5.9 |  |  |  |  | 50.9 | 23.7
2020-03-07 | 18.9 | 17.4 | 0.0508 | 58.4 | 54.2 | 0.157 |  |  |  | 4.78 | 4.43 | 0.0129 | 8.01 | 2695144 | 5.62 |  |  |  |  | 51.4 | 9.1
2020-03-08 | 18.9 | 17.6 | 0.051 | 61.7 | 57.8 | 0.166 |  |  |  | 4.89 | 4.55 | 0.0132 | 8.08 | 2702978 | 5.68 |  |  |  |  | 52.5 | 7.18
2020-03-09 | 17.8 | 17.4 | 0.0496 | 62.2 | 60.8 | 0.174 |  |  |  | 4.67 | 4.56 | 0.0131 | 8.69 | 2797979 | 5.81 |  |  |  |  | 50.7 | 19.2
2020-03-10 | 17.9 | 16.9 | 0.0474 | 64.1 | 60.9 | 0.17 |  |  |  | 4.4 | 4.18 | 0.0117 | 8.34 | 2646380 | 5.49 |  |  |  |  | 50.5 | 12.3
2020-03-11 | 13.6 | 12.1 | 0.0328 | 64.7 | 57.6 | 0.155 |  |  |  | 4.57 | 4.02 | 0.0108 | 7.36 | 2497980 | 5.18 |  |  |  |  | 51.2 | 19.8
2020-03-12 | 15.6 | 13.6 | 0.0396 | 60.4 | 52.9 | 0.152 |  |  |  | 4.8 | 4.2 | 0.0121 | 7.25 | 2520655 | 5.27 |  |  |  |  | 52.1 | 26.6
2020-03-13 | 15.8 | 15.1 | 0.0463 | 69.9 | 66.2 | 0.203 |  |  |  | 4.24 | 4.02 | 0.0124 | 8.26 | 2903271 | 6.04 |  |  |  |  | 51.3 | 8.16
2020-03-14 | 12.8 | 11.7 | 0.0329 | 66.1 | 60.4 | 0.17 |  |  |  | 3.4 | 3.11 | 0.0087 | 7.84 | 2568021 | 5.35 |  |  |  |  | 51.5 | 17
2020-03-15 | 17.8 | 15.8 | 0.0463 | 68.4 | 61 | 0.179 |  |  |  | 3.28 | 2.92 | 0.0086 | 7.51 | 2622566 | 5.47 |  |  |  |  | 51.8 | 8.02
2020-03-16 | 12.6 | 11.3 | 0.0333 | 63.3 | 57.5 | 0.168 |  |  |  | 3.2 | 2.9 | 0.0085 | 7.72 | 2645940 | 5.51 |  |  |  |  | 51.5 | 18
2020-03-17 | 18.5 | 16.6 | 0.0465 | 69.1 | 62.4 | 0.176 |  |  |  | 3.17 | 2.85 | 0.008 | 7.66 | 2539070 | 5.3 |  |  |  |  | 51.9 | 15.1
2020-03-18 | 14.2 | 13.3 | 0.0338 | 66 | 62 | 0.158 |  |  |  | 3.02 | 2.84 | 0.0072 | 8.18 | 2504163 | 5.2 |  |  |  |  | 51.5 | 33.4
2020-03-19 | 13.8 | 12.6 | 0.0365 | 69.4 | 63.3 | 0.183 |  |  |  | 3.06 | 2.78 | 0.0081 | 7.8 | 2644133 | 5.48 |  |  |  |  | 50.7 | 16.7
2020-03-20 | 15.5 | 15 | 0.0384 | 70.1 | 69.4 | 0.168 |  |  |  | 3.31 | 3.28 | 0.0079 | 8.8 | 2392375 | 4.95 |  |  |  |  | 50.5 | 26.6
2020-03-21 | 10 | 9.28 | 0.0241 | 69.4 | 66.8 | 0.161 |  |  |  | 3.28 | 3.14 | 0.0076 | 8.33 | 2329709 | 4.84 |  |  |  |  | 51.1 | 22.2
2020-03-22 | 14.7 | 13.4 | 0.0392 | 64.4 | 58.9 | 0.172 |  |  |  | 4.73 | 4.34 | 0.0111 | 7.87 | 2670239 | 5.54 |  |  |  |  | 50.8 | 11.5
2020-03-23 | 16.7 | 15 | 0.0393 | 63.6 | 57.3 | 0.151 |  |  |  | 6.47 | 5.82 | 0.0153 | 7.64 | 2367589 | 4.94 |  |  |  |  | 51.5 | 12.1
2020-03-24 | 18 | 16 | 0.0428 | 65.3 | 58.2 | 0.156 |  |  |  | 6.49 | 5.77 | 0.0155 | 7.46 | 2390171 | 5 |  |  |  |  | 52 | 16.8
2020-03-25 | 15.5 | 14.1 | 0.0345 | 71.6 | 65.2 | 0.157 |  |  |  | 6.48 | 5.9 | 0.0135 | 7.77 | 2293778 | 4.78 |  |  |  |  | 51.8 | 16.5
2020-03-26 | 19.2 | 17.6 | 0.0523 | 75.6 | 69.4 | 0.205 |  |  |  | 6.48 | 5.95 | 0.0176 | 7.91 | 2715072 | 5.68 |  |  |  |  | 51.7 | 27.3
2020-03-27 | 11.9 | 10.9 | 0.0325 | 74.5 | 69.7 | 0.203 |  |  |  | 6.46 | 6.1 | 0.0175 | 8.15 | 2699177 | 5.63 |  |  |  |  | 51.1 | 19
2020-03-28 | 15.7 | 14.5 | 0.0439 | 67.9 | 63 | 0.189 |  |  |  | 6.48 | 6 | 0.0181 | 8.01 | 2787292 | 5.82 |  |  |  |  | 51.5 | 6.3
2020-03-29 | 14.7 | 13.5 | 0.0405 | 75.6 | 69.4 | 0.207 |  |  |  | 6.47 | 5.94 | 0.0177 | 7.91 | 2743460 | 5.73 |  |  |  |  | 51.4 | 6.25
2020-03-30 | 15.9 | 14.4 | 0.0429 | 74 | 67.1 | 0.199 |  |  |  | 6.47 | 5.87 | 0.0174 | 7.73 | 2687362 | 5.61 |  |  |  |  | 51.5 | 7.87
2020-03-31 | 16.6 | 15.1 | 0.0446 | 72.2 | 66.2 | 0.194 |  |  |  | 6.47 | 5.92 | 0.0174 | 7.88 | 2691951 | 5.62 |  |  |  |  | 51.6 | 9.12
平均值 | 16.1 | 14.9 | 0.0425 | 65.8 | 61 | 0.172 |  |  |  | 4.85 | 4.48 | 0.0126 | 8 | 2627727 | 5.48 |  |  |  |  | 51.3 | 15.3
最大值 | 22 | 20.9 | 0.0591 | 75.6 | 69.7 | 0.207 |  |  |  | 6.49 | 6.1 | 0.0181 | 8.88 | 2991770 | 6.21 |  |  |  |  | 52.5 | 33.4
最小值 | 10 | 9.28 | 0.0241 | 53.6 | 51 | 0.151 |  |  |  | 3.02 | 2.78 | 0.0072 | 7.25 | 2293778 | 4.78 |  |  |  |  | 50.2 | 6.25
累计值 |  |  | 1.32 |  |  | 5.33 | [5 empty] | 0.391 |  | 81459525
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (百帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-03-01 | 13.3 | 12.9 | 0.0454 | 60.8 | 58.6 | 0.206 |  |  |  | 1.33 | 1.29 | 0.0045 | 8.51 | 3387581 | 7.2 |  |  |  |  | 53.6 | 24.9
2020-03-02 | 10.4 | 10.4 | 0.0364 | 55.4 | 55.8 | 0.193 |  |  |  | 2.23 | 2.24 | 0.0074 | 9.08 | 3495209 | 7.71 |  |  |  |  | 52.9 | 28.1
2020-03-03 | 9.74 | 9.38 | 0.0367 | 61.8 | 59.8 | 0.232 |  |  |  | 2.38 | 2.3 | 0.009 | 8.56 | 3772227 | 8 |  |  |  |  | 53.3 | 30.2
2020-03-04 | 10.8 | 9.64 | 0.0378 | 69 | 62.6 | 0.24 |  |  |  | 2.33 | 2.11 | 0.0081 | 7.66 | 3481022 | 7.41 |  |  |  |  | 53.6 | 25.5
2020-03-05 | 5.04 | 4.74 | 0.0175 | 67.4 | 63.6 | 0.233 |  |  |  | 1.76 | 1.66 | 0.0057 | 8.27 | 3606744 | 7.61 |  |  |  |  | 53.1 | 29.7
2020-03-06 | 4.63 | 4.24 | 0.0156 | 66.6 | 62.7 | 0.235 |  |  |  | 1.07 | 1.01 | 0.0038 | 8.17 | 3541338 | 7.47 |  |  |  |  | 53 | 46.4
2020-03-07 | 6.33 | 5.65 | 0.0195 | 75.5 | 67 | 0.231 |  |  |  | 1.1 | 0.979 | 0.0034 | 7.47 | 3069565 | 6.58 |  |  |  |  | 54.9 | 23.7
2020-03-08 | 7.01 | 6.25 | 0.0223 | 66.5 | 59.6 | 0.213 |  |  |  | 1.25 | 1.12 | 0.004 | 7.59 | 3200330 | 6.92 |  |  |  |  | 55.8 | 22.5
2020-03-09 | 11.3 | 9 | 0.0355 | 75.7 | 61.4 | 0.238 |  |  |  | 1.15 | 0.927 | 0.0036 | 6.13 | 3150822 | 6.8 |  |  |  |  | 55.6 | 28
2020-03-10 | 9.16 | 8.13 | 0.0305 | 70 | 62.7 | 0.236 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.0034 | 7.54 | 3371893 | 7.3 |  |  |  |  | 55.6 | 23.7
2020-03-11 | 9.25 | 8.09 | 0.0262 | 73.9 | 65.3 | 0.214 |  |  |  | 0.912 | 0.812 | 0.0022 | 7.36 | 3029039 | 6.5 |  |  |  |  | 54.9 | 31.3
2020-03-12 | 10.7 | 9.52 | 0.0328 | 72 | 64.4 | 0.22 |  |  |  | 0.927 | 0.835 | 0.0029 | 7.6 | 3059088 | 6.61 |  |  |  |  | 55 | 38.8
2020-03-13 | 8.1 | 7.67 | 0.0247 | 67.6 | 64.7 | 0.204 |  |  |  | 0.957 | 0.922 | 0.0029 | 8.41 | 3004800 | 6.48 |  |  |  |  | 54.5 | 25.1
2020-03-14 | 9.54 | 8.51 | 0.0285 | 68.9 | 62.6 | 0.204 |  |  |  | 1.02 | 0.92 | 0.0029 | 7.67 | 2964893 | 6.47 |  |  |  |  | 55.5 | 29.4
2020-03-15 | 6.05 | 5.29 | 0.0168 | 73.8 | 64.9 | 0.205 |  |  |  | 1.12 | 0.982 | 0.0031 | 7.3 | 2770635 | 6.07 |  |  |  |  | 55.7 | 28.9
2020-03-16 | 8.44 | 7.47 | 0.0245 | 80.3 | 71.6 | 0.234 |  |  |  | 1.12 | 1 | 0.0033 | 7.47 | 2912838 | 6.4 |  |  |  |  | 55.6 | 27.3
2020-03-17 | 6.83 | 6.01 | 0.0148 | 77.2 | 68.9 | 0.163 |  |  |  | 1 | 0.897 | 0.0021 | 7.62 | 2099922 | 6.17 |  |  |  |  | 55.4 | 26.8
2020-03-18 | 10.9 | 9.56 | 0.0326 | 76.4 | 69.5 | 0.231 |  |  |  | 0.852 | 0.785 | 0.0026 | 7.77 | 3181998 | 6.91 |  |  |  |  | 53.5 | 30.1
2020-03-19 | 9.99 | 9 | 0.0308 | 82 | 74.9 | 0.254 |  |  |  | 1.32 | 1.2 | 0.0033 | 7.82 | 3099438 | 6.81 |  |  |  |  | 53.4 | 33.5
2020-03-20 | 11.2 | 10 | 0.03 | 86.4 | 77.3 | 0.229 |  |  |  | 2.06 | 1.85 | 0.0055 | 7.58 | 2652691 | 5.88 |  |  |  |  | 53.9 | 29.7
2020-03-21 | 11.4 | 9.6 | 0.0321 | 86.5 | 74.7 | 0.245 |  |  |  | 2.11 | 1.83 | 0.006 | 7.07 | 2838129 | 6.36 |  |  |  |  | 55 | 34.5
2020-03-22 | 9.19 | 8.39 | 0.0275 | 82.1 | 75.3 | 0.245 |  |  |  | 2.07 | 1.9 | 0.0062 | 7.9 | 2987384 | 6.64 |  |  |  |  | 54 | 26.9
2020-03-23 | 11.6 | 10.2 | 0.0328 | 86.2 | 76.5 | 0.245 |  |  |  | 2.1 | 1.86 | 0.006 | 7.47 | 2849240 | 6.4 |  |  |  |  | 54.9 | 29.3
2020-03-24 | 10.3 | 9.32 | 0.0295 | 81.6 | 74.8 | 0.236 |  |  |  | 2.15 | 1.98 | 0.0062 | 7.87 | 2884077 | 6.53 |  |  |  |  | 55.1 | 31.9
2020-03-25 | 7.72 | 7.26 | 0.0218 | 62.1 | 58.5 | 0.176 |  |  |  | 2.24 | 2.12 | 0.006 | 8.28 | 2954665 | 6.71 |  |  |  |  | 55 | 34.8
2020-03-26 | 13.3 | 13.4 | 0.0359 | 56.3 | 56.4 | 0.168 |  |  |  | 2.29 | 2.3 | 0.0069 | 9 | 2990509 | 6.92 |  |  |  |  | 54.2 | 32.3
2020-03-27 | 7.1 | 6.9 | 0.017 | 63.8 | 62.7 | 0.151 |  |  |  | 2.29 | 2.27 | 0.0053 | 9.05 | 2325473 | 5.93 |  |  |  |  | 53.2 | 31.6
2020-03-28 | 7.59 | 7.65 | 0.0149 | 32.5 | 33.5 | 0.0702 |  |  |  | 2.23 | 2.29 | 0.0048 | 9.25 | 2170202 | 6.82 |  |  |  |  | 51.2 | 25.6
2020-03-29 | 9.02 | 9.18 | 0.0273 | 51.8 | 53.2 | 0.152 |  |  |  | 2.3 | 2.36 | 0.0069 | 9.23 | 2988149 | 6.75 |  |  |  |  | 52 | 26.4
2020-03-30 | 8.11 | 8.25 | 0.0233 | 68.9 | 70 | 0.194 |  |  |  | 2.35 | 2.39 | 0.0067 | 9.12 | 2843906 | 6.48 |  |  |  |  | 52.5 | 24.6
2020-03-31 | 8.72 | 8.59 | 0.0264 | 76.5 | 74.8 | 0.228 |  |  |  | 2.4 | 2.35 | 0.0072 | 8.7 | 2987695 | 6.86 |  |  |  |  | 52.8 | 25
平均值 | 9.12 | 8.39 | 0.0273 | 70.2 | 64.8 | 0.21 |  |  |  | 1.66 | 1.56 | 0.0049 | 8.02 | 3021661 | 6.76 |  |  |  |  | 54.2 | 29.2
最大值 | 13.3 | 13.4 | 0.0454 | 86.5 | 77.3 | 0.254 |  |  |  | 2.4 | 2.39 | 0.009 | 9.25 | 3772227 | 8 |  |  |  |  | 55.8 | 46.4
最小值 | 4.63 | 4.24 | 0.0148 | 32.5 | 33.5 | 0.0702 |  |  |  | 0.852 | 0.785 | 0.0021 | 6.13 | 2099922 | 5.88 |  |  |  |  | 51.2 | 22.5
累计值 |  |  | 0.847 |  |  | 6.52 | [5 empty] | 0.152 |  | 93671502
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (百帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-03-01 | 1.14 | 1.32 | 0.0107 | 29.1 | 33.5 | 0.273 |  |  |  | 0.702 | 0.811 | 0.0066 | 7.98 | 9356980 | 5.88 |  |  |  |  | 47
2020-03-02 | 1.28 | 1.51 | 0.012 | 28.9 | 33.5 | 0.275 |  |  |  | 0.748 | 0.887 | 0.0069 | 8.14 | 9514992 | 5.99 |  |  |  |  | 47.1
2020-03-03 | 1.18 | 1.37 | 0.0104 | 21.6 | 24.9 | 0.189 |  |  |  | 0.931 | 1.09 | 0.008 | 8.07 | 8811338 | 5.54 |  |  |  |  | 46.8
2020-03-04 | 0.244 | 0.282 | 0.0022 | 25.3 | 29.4 | 0.218 |  |  |  | 0.68 | 0.798 | 0.0055 | 8.15 | 8535307 | 5.36 |  |  |  |  | 46.1
2020-03-05 | 1.1 | 1.29 | 0.01 | 30 | 34.3 | 0.27 |  |  |  | 0.948 | 1.09 | 0.0082 | 7.95 | 9004161 | 5.89 |  |  |  |  | 46.4
2020-03-06 | 0.751 | 0.875 | 0.0074 | 26.9 | 30.4 | 0.261 |  |  |  | 0.788 | 0.934 | 0.0074 | 7.87 | 9694957 | 6.1 |  |  |  |  | 47.1
2020-03-07 | 0.922 | 1.07 | 0.0075 | 25.8 | 28.9 | 0.207 |  |  |  | 0.821 | 0.973 | 0.0066 | 7.79 | 8095329 | 5.09 |  |  |  |  | 47.5
2020-03-08 | 0.402 | 0.474 | 0.0029 | 25.7 | 28.6 | 0.18 |  |  |  | 0.8 | 0.928 | 0.0054 | 7.65 | 7073494 | 4.63 |  |  |  |  | 47.7
2020-03-09 | 0.602 | 0.694 | 0.0043 | 31 | 34.7 | 0.22 |  |  |  | 0.852 | 0.979 | 0.0061 | 7.71 | 7090260 | 4.45 |  |  |  |  | 47
2020-03-10 | 3.36 | 3.87 | 0.0246 | 32.4 | 36.6 | 0.236 |  |  |  | 0.71 | 0.823 | 0.0049 | 7.8 | 7263774 | 4.56 |  |  |  |  | 46.9
2020-03-11 | 7.47 | 8.6 | 0.0542 | 28 | 31.9 | 0.204 |  |  |  | 1.21 | 1.42 | 0.0088 | 7.83 | 7673616 | 4.83 |  |  |  |  | 47.6
2020-03-12 | 0.753 | 0.861 | 0.0051 | 26.7 | 30.7 | 0.205 |  |  |  | 1.03 | 1.2 | 0.0077 | 7.94 | 7665657 | 4.83 |  |  |  |  | 47.7
2020-03-13 | 2.6 | 3.03 | 0.0197 | 30.2 | 35.2 | 0.23 |  |  |  | 1.53 | 1.81 | 0.0113 | 8.09 | 7635212 | 4.81 |  |  |  |  | 47.2
2020-03-14 | 2.86 | 3.27 | 0.0216 | 25.1 | 29 | 0.188 |  |  |  | 1.14 | 1.36 | 0.0082 | 8 | 7508665 | 4.73 |  |  |  |  | 47.1
2020-03-15 | 2.35 | 2.78 | 0.0177 | 28.7 | 33.5 | 0.216 |  |  |  | 1.33 | 1.61 | 0.0096 | 8.17 | 7516140 | 4.74 |  |  |  |  | 47
2020-03-16 | 2.46 | 2.85 | 0.0186 | 22.7 | 26.4 | 0.171 |  |  |  | 0.996 | 1.18 | 0.0072 | 8.13 | 7530110 | 4.75 |  |  |  |  | 46.9
2020-03-17 | 3.86 | 4.41 | 0.0292 | 23.2 | 26.6 | 0.173 |  |  |  | 0.993 | 1.15 | 0.0074 | 7.94 | 7406585 | 4.67 |  |  |  |  | 47.9
2020-03-18 | 7.97 | 9.28 | 0.0564 | 22.9 | 26.5 | 0.165 |  |  |  | 2.13 | 2.48 | 0.0112 | 8.09 | 7481507 | 4.72 |  |  |  |  | 47.5
2020-03-19 | 3.67 | 4.29 | 0.036 | 26.3 | 31 | 0.247 |  |  |  | 1.37 | 1.63 | 0.0127 | 8.37 | 9387886 | 5.91 |  |  |  |  | 46.8
2020-03-20 | 5.77 | 6.77 | 0.0528 | 22.6 | 26.8 | 0.212 |  |  |  | 1.46 | 1.71 | 0.0127 | 8.35 | 9340457 | 5.89 |  |  |  |  | 47.5
2020-03-21 | 3.48 | 4 | 0.0329 | 25.3 | 29.7 | 0.227 |  |  |  | 2.06 | 2.45 | 0.0181 | 8.31 | 9061848 | 5.72 |  |  |  |  | 47.6
2020-03-22 | 1.9 | 2.24 | 0.0168 | 24.7 | 29.6 | 0.223 |  |  |  | 1.67 | 2 | 0.0151 | 8.57 | 9023089 | 5.69 |  |  |  |  | 47.1
2020-03-23 | 0.235 | 0.288 | 0.0022 | 22.9 | 27.2 | 0.214 |  |  |  | 1.48 | 1.78 | 0.014 | 8.45 | 9322263 | 5.88 |  |  |  |  | 47.8
2020-03-24 | 0.637 | 0.776 | 0.0057 | 25.5 | 30.1 | 0.235 |  |  |  | 1.6 | 1.9 | 0.0148 | 8.37 | 9245880 | 5.82 |  |  |  |  | 47.4
2020-03-25 | 0.132 | 0.157 | 0.0012 | 20.1 | 23.5 | 0.179 |  |  |  | 1.27 | 1.51 | 0.0109 | 8.33 | 8978237 | 5.91 |  |  |  |  | 47.9
2020-03-26 | 0.0967 | 0.12 | 0.0008 | 21.7 | 25.5 | 0.181 |  |  |  | 1.16 | 1.4 | 0.0089 | 8.37 | 8301266 | 5.23 |  |  |  |  | 47
2020-03-27 | 1.26 | 1.54 | 0.0107 | 23.7 | 28.5 | 0.192 |  |  |  | 1.3 | 1.6 | 0.0103 | 8.64 | 7938681 | 5.45 |  |  |  |  | 45.8
2020-03-28 | 1.15 | 1.48 | 0.0061 | 20.1 | 26.5 | 0.11 |  |  |  | 0.993 | 1.31 | 0.0068 | 9.6 | 6814874 | 4.59 |  |  |  |  | 43.9
2020-03-29 | 0.514 | 0.634 | 0.0031 | 16.2 | 19.9 | 0.114 |  |  |  | 1.95 | 2.4 | 0.007 | 8.78 | 7009058 | 4.52 |  |  |  |  | 45.4
2020-03-30 | 1.6 | 1.84 | 0.0126 | 22.3 | 25.9 | 0.188 |  |  |  | 1.9 | 2.19 | 0.0039 | 8.08 | 8384226 | 5.42 |  |  |  |  | 47
2020-03-31 | 2.15 | 2.45 | 0.0142 | 22.9 | 26.4 | 0.161 |  |  |  | 1.15 | 1.32 | 0.0076 | 7.99 | 7006739 | 4.53 |  |  |  |  | 47.4
平均值 | 2.06 | 2.4 | 0.0164 | 25.1 | 29.2 | 0.205 |  |  |  | 1.22 | 1.44 | 0.009 | 8.18 | 8215245 | 5.23 |  |  |  |  | 47
最大值 | 7.97 | 9.28 | 0.0564 | 32.4 | 36.6 | 0.275 |  |  |  | 2.13 | 2.48 | 0.0181 | 9.6 | 9694957 | 6.1 |  |  |  |  | 47.9
最小值 | 0.0967 | 0.12 | 0.0008 | 16.2 | 19.9 | 0.11 |  |  |  | 0.68 | 0.798 | 0.0039 | 7.65 | 6814874 | 4.45 |  |  |  |  | 43.9
累计值 |  |  | 0.51 |  |  | 6.36 | [5 empty] | 0.28 |  | 254672590